Specifikimet teknike
	Objekti: Dekorimi i qytetit per festat e fundvitit (28-29 Nentori, Krishtlindje dhe Viti i Ri).

	Nr
	EMERTIMI 
	Njesia
	Sasia
	Specifikimet

	A
	Dekorimi  Viti  i ri, krishtlindje
	 
	 
	 

	 
	F.V. Dekorimi i qytetit ne festat e fundvitit  (Krishtlindje dhe Viti i Ri)
	cope
	1
	Tunele zbukurimi per gjatesi tuneli 30 ml dhe lartesi te harqeve 3m , gjeresi e harkut  2m  te jete i kompletuar me ndricim led, distanca midis harqeve 2,5 ml, te vendoset ne qender te pedonalja,300 ml shirit led nje- ngjyresh  (sipas fotos 7). Vargje me ndricim te ngrohte 300 cope gjatesia e vargut te jete 6ml te jene rezistent ndaj ujit dhe ngrices, tel xingato 100ml, kabull 2x1.5mm,gjatesi 100ml,vargje me gjatesi 15ml cope 30 te kene aparatet e pulsimit te jene rezistent ndaj ujit dhe ngrices (sipas fotos1).Vendosje dhe zbukurimi i pemes se vitit te ri me ndricim led, topa zbukurues 100 cope  10-15 mml, kembana me ngjyre te kuqe 20,bardhe 20 cope, gri me  ndricim 50 cope, fjongo zbukurimi 15 cope ngjyre te kuqe, 15 cope ngjyre gri me shkelqim,vargje zbukurimi plastike me  ndricim te ngrohte 30 cope me  gjatesi 15 ml ,pema te kete ne maje te saj yll me  ngjyre  gri te theksuar  te paisur me  aparat pulsimi  me permasa konike 1ml,pema  te vendoset  ne qender te qytetit te pedonalja  sipas fotos 4 .  Zbukurimi i pemeve te trotuareve me shirita led te jene 10ml me aparate pulsimi,rezistent ndaj ujit dhe ngrices  ne pjesen e trungut dhe me rrjeta ndricimi led te kurores me dimension 3x3ml e gjitha  gjatesia e  rruge   te kete te paisur me  100 m kabell 2*1.5 (sipas fotos 2) .Zbukurimi i rruges nga posta deri tek rruga nacionale (sipas fotos 3) rrjeta me gjatesi 6ml dhe me lartesi 1ml te jene te kompletuara me aparate, rezistente ndaj uji dhe ngrices,te jete i paisur per gjithe gjatesine  e  rruges me  kabull 2x1.5mm gjatesi 200ml, tel xingato 100ml. Zbukurimi te kryqezimi posta,minatori me ngjure te ngrohte te  shiritit led (sipas fotos 5) te jete i paisur edhe me vargje me ndricim te ngrohte me gjatesi te ndryshme sipas vendosjes se pemeve  si dhe dhe rrjeta per ndricimin e pemeve. Viti 2027 bashke me baner te vendosur poshte vitit Bashkia Prrenjas ku i perket foto 6,te vendoset  ne qender te qytetitte  pedonalja  e cila te te plotesohet me  numra me ndricim led,rrjet zbukurimi 3*2 m katror te jete  rezistente kundra lageshtise 30 cope . Fishekzjarre me jo me pak se 100 shkrepje ( 3 cope).Shenim: Materialet  e ndricimit te jene cilesore me kabell te trashe dhe  kundra ujit dhe ngrices subjekti duhet te sjelle mostrat para punimeve.

	B
	Dekorimi   28-29 Nentorit
	 
	 
	 

	 
	Flamur  
	cope
	58
	Permasat e nje flamuri te jene  1x1.4 m, me ngjyre te kuqe gjaku me shqiponje te zeze dykrenare ne mes,me krahe te hapur anash  me bisht druri me gjatesi 1.5 m  40 cope ,me logon dhe  stemen e Bashkise  Prrenjas te kompletuara me bisht druri me gjatesi 1.5 m       1 8 cope cilesi e mire materiali te jete prej atllasi

	 
	 Flamur  kombetar me theke
	cope
	10
	Permasat e nje flamuri te jene  1x1.4 m, me ngjyre te kuqe gjaku me shqiponje te zeze dykrenare ne mes,me krahe te hapur anash ,me theke ne ngjyre te verdhe   te kompletuara me bisht druri me gjatesi 1.5 m cilesi e mire, materiali te jete prej atllasi
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foto 1  rruga te  qendra e qytetit







[image: Tirana, e mbushur me plot atmosferë për festat e fundvitit - Albinfo]



foto 2  rruga nga Raiffeissen bank deri  te lokali  F.Mona


[bookmark: _GoBack][image: Prishtina ndez dritat festive (FOTO) – Lajmi.net]




foto 3 Nga  posta deri te rruga nacionale


[image: Ndriçohet Prishtina për festat e fundvitit - Albinfo]





foto 4  qendra  e qytetit, pedonale



[image: Atmosferë magjike në Korçë për festat e fundvitit – Epoka e Re]



	
	foto 5
	kryqezimi te posta,minatoret.


[image: Njihuni me 4 shenjat e horoskopit që do të jenë më të favorizuarat ...]



viti 2027  bashke me baner   "Bashkia Prrenjas"(sfond per foto)
[image: FOTOT: Magjia e festave të fundvitit ndihet edhe në Tiranë, qyteti  zbukurohet me dritat festive - Gazeta Dita]



foto 7 qendra  e qytetit ,pedonale
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