Formulari Nr. 3

FTESË PËR OFERTË

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Bashkia Tropoje

Adresa  Sheshi “Azem Hajdari

Tel. 0665964297

E-mail  bashkiatropoje@gmail.com

Faqja e Internetit

Autoriteti kontraktor  Bashkia Tropoje do të zhvillojë procedurën e prokurimit me vlerë të vogël me fond limit 60 000  (gjashtedhjet mije) lek pa TVSH, me objekt: Blerje UPS-a , per Bashkine Tropoje. Data e zhvillimit do të jetë dt.25.3.2016,ora 15.40 në adresën  www.app.gov.al

Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj për këtë objekt prokurimi me këto të dhëna (specifikimet teknike të shërbimit):

| Nr. | Emertimi | Sasia | Çmimi | Vlera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS 1000 VA | 6 |  |  |
|  | Shuma |  |  |

Operatori ekonomik i renditur i pari përpara se të shpallet fitues,duhet te paraqese

- Oferten e plotesuar sipas formatit perkates

- QKR-ne .

- Operatori ekonomik i renditur i pari, duhet të paraqitet pranë autoritetit kontraktor  brenda nje dite nga klasifikimi ekonomik perfundimtare.

4. Afati i kryerjes insatlimit sherbimit  do jete 1(nje) dite duke filluar nga shpallja e fituesit.

Specifikimet teknike te UPS bashkangjitur sipas standarteve te AKSHI

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Besnik DUSHAJ

| UPS | 1000VA |  |
| --- | --- | --- |
| KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE |  |  |
| DALJE “OUTPUT” |  |  |
| Fuqia “Power”: | 1000 VA |  |
| Faktori i fuqisë “Power Factor”: | ≥0.8 |  |
| Forma e valës “Wave Form”: | Sinusoidale |  |
| Tensioni nominal “Nominal Voltage”: | 220-240 VAC |  |
| Frekuenca “Frequency”: | 50 Hz +/- 5% |  |
| Rregullimi i Tensionit “Volt, regul. (On | +/-10% |  |
| battery)”: |  |  |
| Prizat dalëse “Output Connectors”: | ≥ (4) IEC 320 C13 (nga bateria) |  |
| HYRJE “INPUT” |  |  |
| Tensioni nominal “Nominal Voltage”: | 220 - 240 VAC |  |
| Frekuenca: | 50 Hz |  |
| Dritarja e tensionit “Voltage Window : | 170 - 270 VAC |  |
| Rregullim automatik i Tensionit “AVR”: | Po |  |
| Prizat hyrëse “Input Connectors”: | (1) IEC 320 C14 |  |
| KOMUNIKIMI & MENAXHIMI |  |  |
| Programi i fikjes “Shutdown Software”: | Po |  |
| Sinjalizim me dritë “Led Indicators”: | Për të gjitha gjendjet |  |
| Sinjalizim me zë “Audible Indicators”: | Për të gjitha gjendjet |  |
| Prizë për komunikimin e të dhënave “Data”: | (1) DB9 Serial ose USB |  |
| Mbrojtja ”Protection”: | Overload, Discharge, and Overcharge Protection |  |
| BATERITË |  |  |
| Koha e transferimit “Transfer time”: | ≤4 ms |  |
| Koha e funksionimit me bateri “Back-Up | ≥6 min. me ngarkesë të plotë |  |
| Time”: |  |  |
| Tipi i baterive “Battery Type”: | 12 V DC 7 Ah Lead-acid |  |
| AKSESORËT |  |  |
| Kabëll për linjën kryesore “Power Cord”: | (1) European IEC-C13 |  |
| Kabëll për lidhjen e PC “PC Power Cord”: | (2) IEC 320 C13 - IEC 320 C14 |  |
| Kabëll për komunikimin data “Data Cable”: | (1) DB9 Serial - DB9 Serial ose USB- USB |  |
| GARANCIA |  |  |
| Periudha e mbulimit të garancisë “Warranty”: | 2 vjet |  |

| AKSHI Standardet Teknike për pajisjet elektronike për përdorim zyre 2016 | 4 |
| --- | --- |